**全自动农药残留检测仪JC-3000**



1. **产品介绍**  
   功能介绍：  
   全自动农药残留检测分析仪，广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测。此外还可以用于果蔬茶生产基地和农贸批发市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全检测等。  
   检测项目：  
   该仪器根据国家标准和农业标准方法中的酶抑制率法设计制造，能准确、快速检测出蔬菜、水果、农产品、茶叶、水质等固体或液体样品中有机磷和氨基氨酸脂类农药残留。广泛适用于各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市、食品安全检测流动车、卫生防疫、环境保护等领域。  
   **二、产品参数**  
   1.波长配置：340、410、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配  
   2.试剂位置：32个试剂位置  
   3.样本位置：31个样本位置  
   4.检测通道：40个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作， 不会相互干扰  
   5.加样针：具有液面检测功能，防撞针安全保护功能  
   6.清洗：仪器具有全自动清洗功能  
   7.反应温度：37±1℃（温度可通过软件进行调整）  
   8.抑制率显示范围：0%-100%  
   9.抑制率测量范围：0%-100%  
   10.透射比准确度：±1.5%  
   11.透射比重复性：≤0.5%  
   12.漂移：≤0.005Abs/3min  
   13.抑制率示值误差：≤10%  
   14.抑制率重复性：≤5%  
   15.电源：AC100-240V,50/60Hz,102W  
   16.重量：约13KG  
   17.尺寸：468mm\*270mm\*290mm  
   **三、产品特点**  
   1.操作方便简单  
   2.全自动加样、加试剂，代替手工操作  
   3.可同时检测多个样本、多种项目成分  
   4.全自动清洗检测通道  
   5.满足网路数据对接  
   6.可定制/OEM

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**