**TDR 300便携式土壤水分速测仪**

****

**一、产品介绍**  
300土壤水分探测器是基于TDR原理的土壤水分探测器，用于田间、温室及实验室测量土壤水分含量的理想工具。其LCD界面读数模式包括土壤水分体积含量及相对水分含量（灌溉管理）两种模式。TDR 300内置数据采集和R232接口，可与GPS/DGPS联合使用测量纪录监测点的地理参数，便于绘制土壤水分空间分布图  
**二、产品参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 原理 | TDR（时域反射） |
| 范围 | 0-饱和（体积含水量） |
| 精度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) |
| 分辨率 | 1.0% |
| 电池 | 4节AAA碱性电池 |
| 数据存储量 | 4096个（连接GPS时为1488个） |
| 数据下载 | RS-232接口下载 |
| 软件 | 中文数据下载软件 |
| 电池寿命 | 大约可以使用12个月左右 |
| 重量 | 1.36 kg |
| 探头 | 4.1” x 2.8” x 0.7” |
| 主机尺寸 | 10.5cm x 7cm x 1.8cm |
| 探针尺寸 | 12cm 和 20cm 可选 直径 0.5cm 间距 3.3cm |
| 备注 | 主机可以提供2种显示模式 ·体积含水量 ·相对含水量 |

1. **产品特点**  
   1、体积轻巧，携带方便  
   2、实时液晶显示  
   3、操作简单易懂  
   4、内置数据采集器，RS232接口  
   5、实时数据存储  
   6、可配合GPS绘制土壤水分分布图

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**