**美国Spectrum PH 400 土壤原位PH计**

1. **产品介绍**  
   pH 400是Spectrum公司新研发的土壤原位pH计。适用于科研、教学、农业、园艺、生物、草坪，以及其他一些适合的科学研究中。 采用原位不锈钢探头，可直接插入土壤测试，直接读数，非常方便，小巧美观便于携带，并且还具有GPS定位功能，在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用  
   **二、产品参数**  
   1、可接探头：针形、钝头ISFET pH电极  
   2、范围：pH 0.00-14.00；温度-5°C-120°C  
   3、分辨率：pH 0.01PH；温度0.1°C  
   4、精度：pH± 0.01PH；温度±0.5°C  
   5、自动温度补偿  
   6、校准：单点或2点校准  
   7、可手动存储十个实时数据  
   8、电源：3个AA NIMH 2600mAh可充电，可更换电池，持续使用8小时，  
   9、尺寸：80mm x 160mm x 36mm  
   10、重量：379g  
   **三、产品特点**  
   1、时兴、直观、简单的操作界面。  
   2、设置和选项的改变不会停止温度、PH的监测。  
   3、3.2寸背光彩色LCD屏，使得读数设置更方便。  
   4、IP65-防灰尘防水溅。  
   5、防震橡胶外壳。  
   6、带智能校准向导，可单点、两点校准。  
   7、探头——针状、钝头两种ISFET探头。  
   8、坚固的无玻璃探头，无需在溶液中储存。  
   9、使用高品质材料，如PEEK、ABS、PVC。  
   10、针状探头适用于溶液、无土栽培介质、流体、土壤、草皮。  
   11、钝头适用于流体、无土栽培介质、溶液。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**