**Serstech 100 Indicator手持式拉曼光谱仪 **

1. **产品介绍**  
   Serstech 100 Indicator手持式拉曼光谱仪仅重650g，是目前市场最轻便的拉曼光谱仪，可真正实现手持操作；并且其能够在数秒内获得液/固体样品鉴别结果，数据库最多支持14000种物质。  
   **二、产品参数**  
   1、激光器激发波长：785nm  
   2、激光输出功率：3级，最大功率300mW  
   3、波数范围：400-2300cm-1  
   4、光谱分辨率：8-10cm-1  
   5、检测器：线性CCD阵列检测器  
   6、内存：16GB，可存储十万个数据  
   7、数据格式：Text、.txt、.csv、.jcamp  
   8、数据接口：USB2.0  
   9、电池：正常工作时间大于8小时  
   10、重量：650克  
   11、尺寸：15.8cmx10.1cmx2.9cm  
   **三、产品特点**  
   1、小巧，主机仅重650g  
   2、功能强大，支持14000多种化学品  
   3、速度快，固/液体识别仅需数秒钟  
   4、无耗材，免维护，便于清理  
   5、一次充电保证持续工作8小时以上  
   6、可自行创建数据库并添加新物质  
   7、使用方便，数小时内即可完成培训

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**