**JC-803型土壤取样器**

****

**一、产品介绍**

**1、产品简介**

为了便捷、快速和准确采集土壤样品，较大限度地控制取样误差，在实施农业部下达的“耕地地力调查与质量评价项目”实践中，研制出了新的土壤采样器JC-803型土壤取样器。使用该采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点。

**2、产品用途**

专业应用于科研、实验等土壤采样过程。

**二、产品参数**

1、硬土取样器：**长度700mm、外径30mm、内径25mm、标尺300mm**、超硬不锈钢开口、往复旋入式、反向出样、取样深度150mm约1kg土样。

2、稀泥取样器：方形推出式、长度400mm、截面为19mm×19mm、取样深度150mm约1kg土样。

**三、产品特点**

1、便捷、****快速和准确采集土壤****样品。

2、较大限度地控制取样误差。

3、具有****全层、等量、快速和易操作****等优点

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！**