# 154手持式食品安全检测仪 JC-SH

仪器特点：  
1、同一样品口可检测生化卡、金标卡（CMOS模块）；一步法液态滴管（滴定分析模块）；  
2、智能通讯：电容式多点触摸屏，可通过WIFI无线网络实现数据传输；  
3、仪器存储：内置4G内存，可扩展至16G、可独立存储10万条检测结果；  
4、5.5英寸IPS屏、安卓5.1操作系统；  
5、仪器功耗小，内置供电电池，可连续操作24小时以上；  
6、测量时间：约1S；  
7、内置高速热敏打印机，具备打印机缺纸提醒功能；  
8、测量光源：LED光源；  
9、传感器：阵列CMOS；  
10、在仪器上直接自定义标准曲线拓展检测指标，检测指标多样化，检测卡适用范围广，标准通用检测卡：70mm\*20mm\*5.5mm，可适应不同厂家的不同品种检测卡，并可以对同种检测卡的批间差进行微调；  
11、体积小，方便携带，仅为22\*9\*6cm；  
12、工作温度：-30至70℃；  
13、读取方式：彩色色值读取；  
14、检测项目：可检测药物残留类（瘦肉精、水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃等指标）、食品添加剂及保化品类（农残、甲醛、吊白块、六价铬、拉菲类、等多种指标）；  
15、采用1.3GHz、4核处理器；  
16、检测指示功能，检测时仪器可自动提示选择的检测卡条种类和装入方式。  
17、内置数据库，可保存上千条样品名称、送检单位等信息，具备自动查重功能；  
18、详细的结果打印功能，打印出检验项目、检验样品、送检单位、解析方法、结果、检验人员、检验部门、检验时间等详细信息。  
19、内置数据分析软件，可在仪器上直接实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息；数据查询时查询结果以表格、图表2种形式显示；  
20、人性化的检测项目与检测样品关联功能，检测时，只显示关联了次检测项目的样品名称，极大的缩小检测样品选择范围。  
21、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。试剂采用单次小包装，无需另外配制或添加其他试剂，样品液直接加样检测,避免操作人员与试剂接触（滴定分析模块）；  
22、仪器配套云数据库，专有VIP账号，数据由仪器直接传输至云服务器，无需安装任何软件，在任意电脑、任意地点可直接通过IE浏览器进行数据的查询、浏览及数据导出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类目** | **编号** | **产品名称** | **灵敏度** | **配套仪器** | **另配试剂** |
| **水**  **产**  **组**  **织**  **检**  **测**  **卡**  **系**  **列** | 1 | 呋喃唑酮（组织）快速检测卡 | 1ppb/0.5PPB | 50ml离心机、吹干仪、水浴锅 | 1M氢氧化钠、1M盐酸、磷酸氢二钾、衍生化试剂、复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 2 | 呋喃妥因（组织）快速检测卡 | 1ppb/0.5PPB | 50ml离心机、吹干仪、水浴锅 | 1M氢氧化钠、1M盐酸、磷酸氢二钾、衍生化试剂、复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 3 | 呋喃西林（组织）快速检测卡 | 1ppb/0.5PPB | 50ml离心机、吹干仪、水浴锅 | 1M氢氧化钠、1M盐酸、磷酸氢二钾、衍生化试剂、复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 4 | 呋喃它酮（组织）快速检测卡 | 1ppb/0.5PPB | 50ml离心机、吹干仪、水浴锅 | 1M氢氧化钠、1M盐酸、磷酸氢二钾、衍生化试剂、复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 5 | 孔雀石绿（组织）快速检测卡 | 2ppb/0.5PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 提取剂1、提取剂2、氧化剂、复溶液、乙腈、正己烷 |
| 6 | 氯霉素（组织）快速检测卡 | 0.1ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 7 | 五氯酚钠（组织）检测卡 | 50PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 8 | 磺胺（组织）快速检测卡 | 1ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 9 | 喹诺酮（组织）快速检测卡（稀释） | 80ppb | 50ml离心机 | 稀释液 |
| 10 | 头孢氨苄（组织）快速检测卡（抽提） | 15 ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 11 | 内酰胺类（组织）快速检测卡 | 40ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 12 | 四环素（组织）快速检测卡（稀释） | 50ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 13 | 四环素（组织）快速检测卡（抽提） | 5ppb | 20ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 14 | 甲硝唑（组织）检测卡 | 5PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 16 | 庆大霉素（组织）检测卡 | 200PPB | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 17 | 链霉素（组织）检测卡 | 50PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 18 | 甲氧卞胺嘧啶（组织）检测卡 | 10PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 19 | 喹乙醇代谢物（组织）检测卡 | 4PPB | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯、正己烷 |
| 20 | 红霉素（组织）检测卡 | 200PPB | 20ml离心机 | 稀释液 |
|  | 21 | 替米考星（组织）快速检测卡 | 100ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 22 | 甲砜霉素（组织）检测卡 | 5PPB | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 23 | 赛跟定（组织）快速检测卡 |  | 20ml离心机 |  |
| 24 | 己烯雌酚（组织）快速检测卡 | 2.5ppm | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 25 | 阿苯达唑（组织）快速检测卡 |  |  |  |
| 26 | 氟苯尼考（组织）快速检测卡 | 0.5ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液、乙酸乙酯 |
| 27 | 地塞米松（组织）快速检测卡 | 2ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 28 | 甲基睾酮（组织）快速检测卡 | 100ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 29 | 睾酮（组织）快速检测卡 | 100ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 30 | 卡那霉素（组织）快速检测卡 | 200ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 31 | 新霉素（组织）快速检测卡 | 300ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 32 | 林可霉素（组织）快速检测卡 | 200ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 33 | 氯丙嗪（组织）快速检测卡 | 100ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 34 | 赛庚啶（组织）快速检测卡 | 50ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 35 | 阿维菌素（组织）快速检测卡 | 120ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 36 | 镉（组织）快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 螯合剂，稀释液 |
| 37 | 汞（组织）快速检测卡 | 2ppm | 20ml离心机 | 螯合剂，稀释液 |
| ***38*** | ***铅***（组织）快速检测卡 | ***1ppm*** | 20ml离心机 | 螯合剂，稀释液 |
| ***39*** | ***金刚烷胺***（组织）快速检测卡 | ***40ppb*** | 20ml离心机 | ***稀释液*** |
| ***40*** | ***氧氟沙星***（组织）快速检测卡 | ***100ppb*** | 20ml离心机 | 稀释液 |
| ***41*** | 阿奇霉素检测卡 | ***50PPB*** | 20ml离心机 | 稀释液 |
|  |  |  |  |  |  |
| **奶**  **样**  **检**  **测**  **卡**  **系**  **列** | 1 | 内酰胺类抗生素（奶样）快速检测条 | 4ppb | 无 | 无 |
| 2 | 四环素（奶样）快速检测条 | 20PPB | 无 | 无 |
| 3 | 内酰胺类-四环素（奶样）快速检测条 | 4ppb/20ppb | 无 | 无 |
| 4 | 氯霉素（奶样）快速检测卡 | 0.2ppb | 无 | 无 |
| 5 | 金霉素（奶样）快速检测条 | 100ppb | 无 | 无 |
| 6 | 土霉素（奶样）快速检测条 | 30ppb | 无 | 无 |
| 7 | 黄曲霉毒素M1（奶样）快速检测卡 | 0.3ppb/0.05ppb | 无 | 无 |
| 8 | 喹诺酮（奶样）快速检测卡 | 20ppb | 无 | 无 |
| 9 | 磺胺（奶样）快速检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
| 10 | 庆大霉素（奶样）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 11 | 卡那霉素（奶样）快速检测条 | 100ppb | 无 | 无 |
| 12 | 羊奶掺假检测卡 | 1%牛奶 | 无 | 无 |
| 13 | 林可霉素（奶样）快速检测卡 | 2ppb | 无 | 无 |
| 14 | 三聚氰胺（奶样）快速检测卡 | 200ppb | 无 | 无 |
| 15 | 新霉素（奶样）快速检测卡 | 80ppb | 无 | 无 |
| 16 | 大观霉素（奶样）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 17 | 替米考星（奶样）快速检测条 | 50ppb | 无 | 无 |
| 18 | 红霉素（奶样）快速检测条 | 5PPB | 无 | 无 |
| 19 | 链霉素（奶样）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 20 | 内酰胺酶（奶样）检测卡 | 4U | 无 | 无 |
| 21 | 头孢氨苄（奶样）快速检测卡 | 15PPB | 无 | 无 |
| 22 | 泰乐菌素（奶样）检测卡 | 50PPB | 无 | 无 |
| 23 | 地塞米松（奶样）检测卡 | 0.3PPB | 无 | 无 |
| 24 | 苯甲酸（奶样）快速检测卡 | 5ppm | 无 | 无 |
| 25 | 甲硝唑 （奶样）快速检测卡 | 0.5ppb | 无 | 无 |
| 26 | 头孢噻呋（奶样）检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 27 | 阿维菌素（奶样）快速检测卡 | 150ppb | 无 | 无 |
| 28 | 莫能霉素（奶样）快速检测卡 | 500PPB | 无 | 无 |
| 29 | 多粘菌素 | 300ppb | 无 | 无 |
| 30 | 马杜霉素检测卡 | 500PPB | 无 | 无 |
| 31 | 安普霉素 | 50PPB |  |  |
| 32 | 杆菌肽 | 500PPB |  |  |
| 33 | 阿奇霉素（奶样）检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| **保**  **化**  **检**  **测**  **卡**  **系**  **列** | 1 | 氯霉素（保化）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 2 | 甲硝唑（硝基咪唑）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 3 | 苯二氮卓（保化）检测卡 | 5PPM | 无 | 稀释液 |
| 4 | 磺胺（保化）快速检测卡 | 2ppm | 无 | 稀释液 |
| 5 | 喹诺酮（保化）快速检测卡 | 5ppm | 无 | 稀释液 |
| 6 | 林可霉素（保化）快速检测卡 | 5ppm | 无 | 稀释液 |
| 7 | 己烯雌酚（保化）检测卡 | 50PPM | 无 | 稀释液 |
| 8 | 雌二醇（保化）检测卡 | 10PPM | 无 | 稀释液 |
| 9 | 雌三醇（保化）检测卡 | 5PPM | 无 | 稀释液 |
| 10 | 睾酮（保化）检测卡 | 5PPM | 无 | 稀释液 |
| 11 | 糖皮质激素（保化）检测卡 | 1PPM | 无 | 稀释液 |
| 12 | 庆大霉素（保化）快速检测卡 | 10ppm | 无 | 稀释液 |
| 13 | 西地那非（保化）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 14 | 雌酮（保化）快速检测卡 | 5ppm | 无 | 稀释液 |
| 15 | 苯巴比妥快速检测卡 | 300ppb | 无 | 稀释液 |
| 16 | 氯丙嗪（保化）快速检测卡 | 5ppm | 无 | 稀释液 |
| 18 | 甲基睾酮（保化）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 19 | 氢氯噻嗪（保化）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 20 | 重金属铅（保化）快速检测卡 | 40ppm | 无 | 稀释液 |
| 22 | 四环素（保化）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 23 | 安替比林（安乃近、布洛芬，乙酰氨基酚）快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 24 | 氟尼辛（保化）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 25 | 他达拉菲（保化）快速检测卡 | 500ppb | 无 | 稀释液 |
| 26 | 甲氧氯普胺（保化）快速检测卡 | 150ppb | 无 | 稀释液 |
| 27 | 二氢吡啶类（硝苯地平）快速检测卡 | 2ppm | 无 | 稀释液 |
|  | 28 | 赛庚啶检测卡 | 1PPM | 无 | 稀释液 |
|  | 29 | 美洛昔康检测卡 | 10PPM | 无 | 稀释液 |
|  | 30 | 吲哚美辛检测卡 | 10PPM | 无 | 稀释液 |
|  | 31 | 人血白蛋白检测卡 | 0.5% | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| **蜂**  **蜜**  **检**  **测**  **卡**  **系**  **列** | 1 | 氯霉素（蜂蜜）快速检测卡 | 0.2ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液 |
| 2 | 喹诺酮（蜂蜜）快速检测卡 | 80ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 3 | 磺胺(蜂蜜)快速检测卡 | 5ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 4 | 青霉素（蜂蜜）检测卡（抽提） | 4ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液 |
| 5 | 青霉素（蜂蜜）检测卡（稀释） | 20ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 6 | 四环素（蜂蜜）快速检测卡（稀释） | 80ppb | 20ml离心机 | 稀释液 |
| 7 | 林可霉素（蜂蜜）快速检测卡（稀释） | 20ppb | 1.5ml离心管 | 稀释液 |
| 8 | 四环素（蜂蜜）快速检测卡（抽提） | 5ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 复溶液 |
|  |  |  |  |  |  |
| **禽**  **蛋**  **类**  **检**  **测**  **卡** | 1 | 喹诺酮（禽蛋）快速检测卡 | 80ppb | 无 | 稀释液 |
| 2 | 磺胺（禽蛋）快速检测卡 | 100PPB | 无 | 稀释液 |
| 3 | 青霉素（禽蛋）快速检测卡 | 20ppb | 无 | 稀释液 |
| 4 | 林可霉素（禽蛋）快速检测卡 | 50ppb | 无 | 稀释液 |
| 5 | 庆大霉素（禽蛋）快速检测卡 | 200ppb | 无 | 稀释液 |
| 6 | 四环素（禽蛋）快速检测卡 | 60ppb | 无 | 稀释液 |
| 7 | 氟苯尼考（禽蛋）快速检测卡 | 5ppb | 无 | 稀释液 |
| 8 | 卡那霉素（禽蛋）快速检测卡 | 70ppb | 无 | 稀释液 |
| 9 | 金刚烷胺（禽蛋）快速检测卡 | 30ppb | 无 | 稀释液 |
| 10 | 氯霉素（禽蛋）快速检测卡 | 3ppb | 无 | 稀释液 |
| 11 | 泰乐菌素(禽蛋）检测卡 | 200PPN | 无 | 稀释液 |
| 12 | 红霉素（禽蛋）检测卡 | 100PPN | 无 | 稀释液 |
| 13 | 甲硝唑（禽蛋）检测卡 | 20PPB | 无 | 稀释液 |
| 14 | 甲砜霉素（禽蛋）检测卡 | 3PPB | 无 | 稀释液 |
|  |  |  |  |  |  |
| **尿**  **样**  **检**  **测**  **卡** | 1 | 磺胺（尿样)检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 3 | 喹诺酮（尿样)快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 4 | 金刚烷胺（尿样)快速检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 5 | 内酰胺类抗生素（尿样)快速检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 6 | 林可霉素（尿样)快速检测卡 | 50ppb | 无 | 无 |
| 7 | 庆大霉素（尿样）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 8 | 四环素（尿样)快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 9 | 氟苯尼考（尿样)快速检测卡 | 1ppb | 无 | 无 |
| 10 | 卡那霉素（尿样)快速检测卡 | 20ppb | 无 | 无 |
| 11 | 氯霉素（尿样)快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 13 | 苯乙醇胺A（尿样）快速检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
| 14 | 红霉素（尿样）检测卡 | 100PPB |  | 无 |
|  |  | | | | |
| **农**  **药**  **残**  **留**  **检**  **测**  **卡** | 1 | 菊酯类快速检测卡（菊酯） | 50ppm | 无 | 稀释液 |
| 2 | 百菌清快速检测卡（有机氯） | 300ppb | 无 | 稀释液 |
| 3 | 乙草胺快速检测卡（除草剂） | 300ppb | 无 | 稀释液 |
| 4 | 毒死蜱快速检测卡（有机磷） | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 5 | 多菌灵快速检测卡（杀菌剂） | 300ppb | 无 | 稀释液 |
| 6 | 杀菌剂快速检测卡（百菌清） | 300ppb | 无 | 稀释液 |
| 7 | 无根水快速检测卡（生长调节剂） | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| 8 | 6苄氨基嘌呤检测卡（生长调节剂） | 500ppb | 无 | 稀释液 |
| 9 | 阿维菌素快速检测卡（氨基甲酸酯类农药） | 200ppb | 无 | 稀释液 |
| 10 | 吡虫啉快速检测卡（新烟碱类） | 500ppb | 无 | 稀释液 |
| 11 | 啶虫脒快速检测卡（氯化烟碱） | 500 | 无 | 稀释液 |
| 12 | 多效唑快速检测卡（生长调节剂） | 200 | 无 | 稀释液 |
| 13 | 甲基对硫磷快速检测卡（有机磷） | 5ppm | 无 | 稀释液 |
| 14 | 甲萘威快速检测卡（氨基甲酸酯） | 500 | 无 | 稀释液 |
| 15 | 克百威快速检测卡（氨基甲酸酯） | 20 | 无 | 稀释液 |
| 16 | 涕灭威快速检测卡（氨基甲酸酯） | 500 | 无 | 稀释液 |
| 17 | 氯吡脲（生长调节剂） | 500 | 无 | 稀释液 |
| 18 | 氧乐果 | 500ppb | 无 | 稀释液 |
| 19 | 百草枯快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 20 | 异丙威快速检测卡 | 800ppb | 无 | 稀释液 |
| 21 | 甲霜灵快速检测卡 | 1ppm | 无 | 稀释液 |
| **水**  **样**  **快**  **速**  **检**  **测**  **卡** |  | | |  |  |
| 1 | 磺胺（水样)检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 2 | 喹诺酮（水样)快速检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
| 3 | 内酰胺类抗生素（水样)快速检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 4 | 林可霉素（水样)快速检测卡 | 50ppb | 无 | 无 |
| 5 | 庆大霉素（水样）快速检测卡 | 50ppb | 无 | 无 |
| 6 | 四环素（水样)快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 7 | 氟苯尼考（水样)快速检测卡 | 0.5ppb | 无 | 无 |
| 8 | 卡那霉素（水样)快速检测卡 | 20ppb | 无 | 无 |
| 9 | 金刚烷胺（水样)快速检测卡 | 10ppb | 无 | 无 |
| 10 | 氯霉素（水样)快速检测卡 | 3ppb | 无 | 无 |
| 11 | 孔雀石绿（水样）检测卡 | 2PPB | 无 | 无 |
|  | | | |  |  |
| **畜**  **牧**  **类** | 1 | 盐酸克伦特罗快速检测卡 | 3ppb | 无 | 无 |
| 2 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 3ppb | 无 | 无 |
| 3 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
| 4 | 苯乙醇胺A快速检测卡 | 5ppb | 无 | 无 |
| 5 | 瘦肉精三联卡 | 335 | 无 | 无 |
| 6 | 溴布特罗检测卡 | 3PPB | 无 | 无 |
| 7 | 盐酸克伦特罗快速检测卡 | 0.5ppb | 无 | 无 |
| 8 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 0.5ppb | 无 | 无 |
| 9 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 0.5ppb | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| **饲**  **料**  **类**  **检**  **测**  **卡** | 1 | 磺胺（饲料)检测卡 | 500ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 2 | 喹诺酮（饲料)快速检测卡 | 2ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 3 | 内酰胺类抗生素（饲料)快速检测卡 | 40ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 4 | 林可霉素（饲料)快速检测卡 | 500ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 5 | 庆大霉素（饲料）快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 6 | 四环素（饲料)快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 7 | 氟苯尼考（饲料)快速检测卡 | 10ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 8 | 卡那霉素（饲料)快速检测卡 | 100ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 9 | 金刚烷胺（饲料)快速检测卡 | 50ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 10 | 氯霉素（饲料)快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 11 | 三聚氰胺（饲料）快速检测卡 | 2ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 12 | 黄曲霉毒素B1（饲料）快速检测卡 | 5ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 13 | 玉米赤霉烯酮（饲料）快速检测卡 | 200ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 14 | 喹乙醇（饲料）快速检测卡 | 200ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 15 | T2毒素（饲料）检测卡 | 50PPB | 20ml离心机 | 无 |
| 16 | 呕吐毒素（饲料）快速检测卡 | 500ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 17 | 伏马毒素（饲料）检测卡 | 5ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 18 | 阿苯达唑（饲料）快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 19 | 地克珠利（饲料）快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
| 20 | 莫能霉素（饲料）快速检测卡 | 500ppb | 20ml离心机 | 无 |
| 21 | 尼卡巴嗪（饲料）快速检测卡 | 1ppm | 20ml离心机 | 无 |
|  | 22 | 马杜霉素（饲料）快速检测卡 | 10ppm | 20ml离心机 | 无 |
| **色**  **素**  **系**  **列** | 1 | 赤藓红快速检测卡 | 1ppm | 无 | 无 |
| 2 | 碱性橙快速检测卡 | 1ppm | 无 | 无 |
| 3 | 柠檬黄快速检测卡 | 100ppb | 无 | 无 |
| 4 | 日落黄快速检测卡 | 10ppm | 无 | 稀释液 |
| 5 | 苏丹红1快速检测卡 | 2ppm | 无 | 稀释液 |
|  | 6 | 罗丹明B检测卡 | 500PPB | 无 | 稀释液 |
|  |  |  | 100ppb |  |  |
| **其**  **他** | 1 | 罂粟壳快速检测卡 | 200ppb/40ppb | 无 | 稀释液 |
| 2 | 罂粟碱快速检测卡 | 50ppb | 无 | 稀释液 |
| 3 | 喹诺酮（火锅）快速检测卡 | 100ppb | 无 | 稀释液 |
| 4 | 辣椒素(地沟油）检测卡 | 20ppb | 50ml离心机、吹干仪 | 提取剂1、无水甲醇、复溶液、正己烷 |
| 5 | 西布曲明 | 2ppm | 无 | 无 |
| 防腐剂 | 1 | 苯甲酸检测卡 | 100PPM | 无 | 稀释液 |
| 2 | 苯赛氰检测卡 | 100PPM | 无 | 稀释液 |