JC-HD型智能水分活度测量仪

- 一、产品参数

- 工作环境：温度 0℃～50℃、湿度 0～95%RH

- 输出方式：微型打印机

- 显示方式：大屏幕液晶显示 128×64 DOTS

- 测量范围: 温度 0～50℃

- 活度 0～1.000

- 测量精度：温度 ±0.5℃

- 活度 ±0.015(@25℃)

- 活度重复性：≤0.015

- 温度系数: ≤0.0005/℃

- 测量点数：1点

- 打印功能：①测量结束打印②实时打印

- 供电电压：220VAC±10%

- 功    耗：小于15W

- 外形尺寸：320mm×120mm×340mm

- 包    装：手提式铝合金包装箱

- 二、产品特点
测量精度卓越

- 测量速度快，最快仅需10分钟

- 智能化软件，自动补偿环境参数

- 无需每天开机校正

- 进口高精度传感器，使用寿命长，精度高

- 采用实际测量法，一次测量即可，无需预测物料水分活度值，采用合适的标准溶液校正

- 测量不同样品时可以连续测量，无需重新校正或将传感器放置几分钟

- 被测物无限制，固体、液体，块状物、粉末均可测量

- 采用自密封结构，避免旋转密封导致的侧翻问题

- 液晶汉字显示，使操作过程更加直观

- 中文菜单，操作方便

- 打印机输出，利于保存数据，保证测量结果不会丢失

- 精美手提式铝合金仪表箱

- 聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302/18561929367