GDYQ-210SP花生油掺假快速检测仪

一、产品介绍
适用于工商、质量技术监督、卫生、检验检疫和餐饮行业等部门，对花生油是否掺入经济价值低的植物油和动物油的快速检测。
二、产品参数
1.测定下限：10.0%（掺假率）
2.测定范围：10.0%～50.0%（10%-20%-30%-40%-50%，掺假率为10%时，可认为疑似掺假花生油；掺假率为20%可准确判断为掺假花生油；当掺假率为50%-100%时，显示≥50%）
3.环境温度：10℃～30℃
4.电    源：220V±20V，50Hz～60Hz
三、产品特点
1、检测速度快，检测一个样品只需要30分钟左右。
2、免化学试剂，无需样品前处理。
3、大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互操作。
4、具有通信、联机、帮助、测量、记录和数据统计处理功能。

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302