###### 便携式小麦分析仪JC-MF-C

- 一、产品介绍

- 便携式小麦分析仪可适用于小麦的收购、存储、加工等多个环节的快速、无损、多指标定量检测分析、为小麦质鉴定提供快速检测方法。

- 二、产品特点

- 应用领域：小麦行业

- 检测指标：水分、蛋白质、湿面筋、硬度（参考值）

- 应用场景：收购、仓储、加工

- 检测场景：室内、车载检测

- 三、产品参数

检测样品：小麦

测量方式：光栅透射

测量时间：≤90秒

光谱范围：680-1050nm

电 池：可拆卸锂电池

显 示 器：电容触摸屏

重 量：＜7kg

仪器尺寸：210mmX293mmX228mm

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！